ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Согласно пункту 4.1 СП 282.1325800.2023 «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства» (далее – СП 282.1325800.2023) применение систем теплоснабжения на базе индивидуальных теплогенераторов при новом строительстве допускается в многоквартирных жилых зданиях высотой до трех этажей включительно. При реконструкции и капитальном ремонте допускается сохранение существующих систем поквартирного теплоснабжения в многоквартирных жилых зданиях большей этажности.

При этом, до 01.07.2025 г. поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов допускалось устраивать в многоквартирных жилых зданиях высотой более трех этажей, но не более 28 метров, на основании пункта 5.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 7.13130.2013).

С 01.07.2025 г. пункт 5.2 СП 7.13130.2013 утратил силу.

Техническим советом при Совете министров Республики Крым приняты следующие решения:

- пункт 2 Протокола заседания Технического совета при Совете министров Республики Крым № 11 от 31.10.2025 г.:

«Осуществлять подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения многоквартирных жилых домов с поквартирной системой теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов высотой более трех этажей, а также проверку проектной документации на соответствие требованиям выданных ТУ, выдачу актов по технологическому присоединению объекта капитального строительства к сетям газораспределения и иных документов в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547  при предоставлении в ГУП РК «Крымгазсети»:

- Проектной документации;

- Копии положительного заключения экспертизы проектной документации, полученной до 01.07.2025 г. и (или) копии положительного заключения по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения в соответствии с ч. 3.9 ст. 49 ГрК РФ, заверенной надлежащим образом;

- Копии ГПЗУ, выданного до ведения в действие изменений в СП 282.1325800.2023;

- Наличия действующего договора о подключении и действующих ТУ.»

- пункт 3 Протокола заседания Технического совета при Совете министров Республики Крым № 11 от 31.10.2025 г.:

«ГУП РК «Крымгазсети» при обращении заявителей осуществлять выдачу технических условий, а также подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования в существующем многоквартирном жилом фонде, в котором отсутствует централизованная система теплоснабжения, с обеспечением поквартирного теплоснабжения на базе индивидуальных теплогенераторов при соответствии объекта требованиям технических регламентов.»